附件：

国家中医疫病防治基地项目工程概况介绍

一、项目概况

我院国家中医疫病防治基地项目于2022年4月入选储备库名单。项目选址位于钱塘院区东南侧，规划新建总建筑面积约12805平方米，其中新建中医疫病防治基地楼（公卫楼）约12135平方米、新建高压氧楼约570平方米（2号楼西侧）、新建院区垃圾房约100平方米（1号楼西北侧）；拆除现有临时建筑公卫楼、现有临时建筑高压氧楼、原太平间建筑（现水电班值班室）。项目建成后，可实现新增ICU病床60张、负压病床10张；同时，遇突发公共卫生事件，依托院区内4号楼可迅速实现200张普通隔离病房的转换。

项目业主为浙江省中医院，项目估算总投资1.5亿元（含医疗设备费用4205万元），资金来源为中央财政补助资金及自筹资金。现院区总用地面积69.3亩，现有总建筑面积14.9万平方米，院区现核定床位1350张，计划2024年进行本项目设计单位招标。

二、本工程设计阶段划分

1.方案设计阶段：含院区总体规划设计、院区建筑新建及拆除改造过渡方案、方案估算、方案报审配合、方案优化调整等（满足政府部门报批深度及业主要求为准，如要求达到初步设计、施工图深度需无条件配合）。

2.初步设计阶段：含院区建筑新建、拆除改造过渡方案深化设计、满足报批所需的图纸、初步设计概算等（满足政府部门报批深度及业主要求为准，如要求达到施工图深度需无条件配合）。

3.施工图设计阶段：新建建筑（公卫楼、高压氧楼、垃圾房）、改造4号楼等各专业施工图；结合本次新建、改建项目的符合各项扩容后的院区总体市政、构筑物、道路及管线综合等各专业施工图设计；配合本次新建、改建的临时过渡深化方案中涉及的建筑室内外建安等施工图。

4.项目调研及施工配合阶段：设计合同签订后的本项目建设全周期。含设计前期、设计期、施工前期、施工期、竣工、施工后期维保。

三、本项目设计要求：

浙江省中医院国家中医疫病防治基地项目，包括新建总建筑面积约12805平方米，其中新建中医疫病防治基地楼（公卫楼）约12135平方米、新建高压氧楼约570平方米（2号楼西侧）、新建院区垃圾房约100平方米（1号楼西北侧）；拆除现有临时建筑公卫楼、现有临时建筑高压氧楼、原太平间建筑（现水电班值班室）。

设计范围为该项目的新建建筑方案设计、公卫楼平战结合设计方案、部分拆除或周边建筑（如需）功能过渡方案设计（同时保证院区高压氧、周边2号、5号楼等功能正常运行）、局部改造建筑方案设计（如疫病时4号楼转换普通隔离病房200间）、院区总体规划设计、方案深化及优化、初步设计（含投资概算编制）和施工图设计。

| - 序号 | - 设计范围 | - 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 施工图设计 | - 包括该项目新建和改建各设计阶段的总平面设计（含编制总图指标）、建筑设计、结构设计（含钢结构）、基坑围护设计、幕墙设计、泛光照明设计、装配式设计、装饰装修设计（结合院区办公家具设计及室内外标识系统设计）、给排水（含室外管网、污水处理设施、海绵城市）、电气、暖通、建筑智能化（含室外部分）、人防、消防、抗震、公用动力设施和机电设计、医疗专项设计（蒸汽、洁净、医用气体、物流传输系统、放射防护、生物安全工程、煎药制剂系统等）、医疗医技流程设计、室外景观（施工涉及到的景观进行全过程设计，并达到绿化、规划等主管部门报批验收要求）、广场、道路（含交通设施与标识）、配套管网管线及与本工程相关的所有设计（包括节能设计、政府行政部门要求的各专项设计）。施工过程中周边建筑的结构、地基的加固设计；施工阶段为保证周边建筑正常运行的各机电、市政管网过渡施工管线迁改图纸设计，高压氧拆除后新建的过渡方案和相关的施工图设计和技术支持。作为中医疫病防治基地平战结合的方案设计，满足政府部门对项目疫病防治建设要求。 |
| - 2 | - 总体规划设计 | - 结合该项目设计对全院区进行总体规划设计，包括静配中心（主要考虑中心供应室、静配中心是否扩容以及与新建中医疫病防治楼的物流联系）、医用气体、中心吸引、信息中心、消控中心、监控中心、大型保障设施设备、高压氧另址新建、新建煎药制剂中心、垃圾房、被服洗涤用房、及其他后勤保障设施配置、机械车位、道路（车流、人流、物流）交通组织（含新建地下车库与院内连接、垃圾房垃圾运输路线）、地下管网等院区配套功能用房与该项目完成后的规模、功能、布局匹配的调整规划设计；新建污水处理设施平面布置及施工图设计，高低压配电房扩容方案及施工图设计，冷冻机房、给水机房扩容施工图设计，蒸汽扩容方案及施工图设计，信息、消控与监控中心扩容、中心吸引、中心供氧扩容等基础设施施工图设计。 |
| - 3 | - 相关服务 | - 包括但不限于以下服务： - 1、各阶段设计调整修改，配合各类政府审批（含立项、规划、初步设计、图审等）及专家审查论证，派常驻现场的设计代表（要求至少每个工作日均在现场协调设计问题），提供设计技术交底、设计咨询及协调，解决施工中的设计技术问题、设计变更（含图审）、参加竣工验收、审核并配合完成竣工图纸（必要时设计出具图纸），配合审计等； - 2、协助及配合招标人进行招标、设计预算编制、编制招标文件中的技术规范和技术要求，为招标人提供咨询意见等； - 3、设计全过程须采用 BIM 技术（包括在各设计阶段提供 BIM 成果资料、施工过程及设计变更BIM模型调整），并提供最终竣工后 BIM 运维模型。 |

注：本项目属于在原有院区内新建（存在老楼拆除后新建建筑），建筑临近2号楼、5号楼、污水处理站（均需保障此些建筑正常运行），需考虑建筑拆除方案、拆除建筑功能过渡、周边建筑加固设计（如需），并在拆除时、施工时提供相关技术支持。新建中医疫病防治基地楼（公卫楼）平战结合设计要求，达到政府部门对中医疫病防治基地项目的建设要求。

本项目设计按绿色建筑二星标准。